**Poręcz Basic w kształcie „T”, biała**

Inox epoksyd biały

Ø32

Numer: **35440W**

Opis do specyfikacji

Poręcz natryskowa w kształcie „T” Basic, Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Rura Inox epoksyd biały.

Wymiary: 1 150 x 500 mm.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową Inox na 3 otwory.

Znak CE.

30 lat gwarancji.