**Czarny wąż z nylonu**

Do wyciąganej słuchawki

Z przeciwwagą

Numer: **835T1**

Opis do specyfikacji

Czarny wąż z Nylonu L.1,50 m do wyciąganej słuchawki z przeciwwagą (do produktu nr 2597).

Metalowa końcówka stożkowa W½" i metalowa nakrętka cylindryczna Z15 x 1.