**Złączka z zaworem zwrotnym**

Do węża WZ1/2

2 sztuki

Numer: **C291AH75**

Opis do specyfikacji

Złączka z filtrem-uszczelką i z zaworem zwrotnym do węża WZ½".

Zapobiega powrotowi zanieczyszczonej wody do instalacji.

Zapobiega przenikaniu się wody ciepłej/wody zimnej.

Z chromowanego mosiądzu.

Dostarczana w ilości 2 sztuk.