**Chromowany drążek natryskowy**

Z mydelniczką i obręczą zapobiegającą opadaniu słuchawki

Drążek Ø25

Numer: **821**

Opis do specyfikacji

Chromowany drążek natryskowy Ø25 ze stali nierdzewnej z możliwością skrócenia, całkowita długość 632 mm i rozstaw 602 mm.

Chromowany uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, ruchomy z regulacją wysokości.

Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Chromowana mydelniczka.