**Nieruchoma wylewka rura**

L.150 mm, H.170 mm

Stojąca

Numer: **204001**

Opis do specyfikacji

Wylewka rura Ø16, Z½".

L.150 mm, H.170 mm.

Chromowany mosiądz.

Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).

Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

30 lat gwarancji.