**Zagięta wylewka**

L.120 mm, H.60 mm

Ścienna

Numer: **941120**

Opis do specyfikacji

Wylewka rura Ø18, Z½".

L.120 mm.

Ścienna.

Chromowany mosiądz.

Sitko gwiazda.

30 lat gwarancji.