**Zagięta wylewka**

L.120 mm, H.60 mm

Do płyty

Numer: **941922**

Opis do specyfikacji

Wylewka rura Ø18, Z½".

L.120 mm.

Do płyty ≤ 10 mm.

Chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

30 lat gwarancji.