**Poidełko z wylewką „C”**

Poidełko

Do rurki Rilsan 4 x 6

Numer: **311TR1**

Opis do specyfikacji

Poidełko z wylewką „C”:

Natychmiastowe zamknięcie.

Regulacja wypływu.

Korpus z chromowanego mosiądzu i wylewka z Inoxu.

Podłączenie rurką Rilsan 4 x 6.

30 lat gwarancji.