**Wylewka natryskowa TONIC JET**

Antyosadowa

Natynkowa z kolumną W¾" i obręczą

Numer: **712020**

Opis do specyfikacji

Antyosadowa, natynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa:

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Automatyczna regulacja wypływu.

Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia.

Lity, chromowany mosiądz.

Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.

Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń).

Zestaw z kolumną W¾" i obręczą (mocowanie dostarczonym wspornikiem na śruby).

30 lat gwarancji.