**Wylewka natryskowa**

Z sitkiem

Podwieszana, 5 obręczy

Numer: **88CH5**

Opis do specyfikacji

Podwieszana wylewka natryskowa:

Nieruchoma i odporna na wandalizm.

Sitko 5 obręczy.

Chromowany mosiądz.

30 lat gwarancji.