**Element odpływu do pisuaru**

Bez nakrętki

1¼"

Numer: **776000**

Opis do specyfikacji

Element odpływu do pisuaru bez nakrętki.

Dopływ Ø50 z uszczelką zaciskową.

Odpływ Z1¼".

Chromowany mosiądz.

30 lat gwarancji.