**Zawór**

Stojący

Głowica, ZZ½"

Numer: **D273015**

Opis do specyfikacji

Zawór stojący z głowicą.

Chromowane pokrętło DELTA.

ZZ½″, pionowe przyłącze, poziome wyjście.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

30 lat gwarancji.