**Zestaw do pisuaru**

Do pisuaru prostego

Numer: **777015**

Opis do specyfikacji

Zestaw do pisuaru:

ALLIA, SELLES „Blagnac", „Blagnac 2", „Satalas", DURAVIT „Architec", "Ben", „Jim", „Starck", „D-Code", „Thun", LAUFEN „Caprino", PORCHER, IDEAL STANDARD „Axif", ROCA „Site", „Spun", SPHINX „Eurobase 75", „Europa 85", VILLEROY BOCH „O.Novo", „Targa Pro", VITRA „Arkiteckt".

Zawiera: prosty zawór TEMPOSTOP 777000 i rurkę zasilającą 752000.