**Wąż kuchenny, jakość spożywcza**

Czarny L.1,20 m

Numer: **433120CH**

Opis do specyfikacji

Czarny, zbrojony wąż, jakość spożywcza L.1,20 m:

Zbrojone PVC w miejscu największej oddziaływującej siły.

Obrotowa nakrętka przeciw skręcaniu.

Wąż odporny na temperaturę do 70°C i maksymalne ciśnienie 5 barów.

Części zamienne do zestawów do mycia wstępnego.