**Poidełko na postumencie ILHA JR**

Inox 304 satynowy

Ze zintegrowaną armaturą - H.800 mm

Numer: **180110**

Opis do specyfikacji

Poidełko na postumencie.

Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 0,8 mm.

Wysokość: 800 mm, dla dzieci.

W zestawie zawór do płukania ust: chromowany, natychmiastowe zamknięcie z regulacją wypływu, przyłącze Z3/8".

Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Pionowy odpływ wody w zabudowie 1"1/4.

Waga: 9 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0810110000]