**Stojąca komora gospodarcza**

Inox 304 satynowy

Numer: **180150**

Opis do specyfikacji

Stojąca komora gospodarcza (brudownik).

Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1 mm.

Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin.

Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie.

Regulacja wysokości do 40 mm.

Dostarczana z korkiem 1"1/2. Bez przelewu.

Uchylna kratka z Inoxu na zawiasach.

Waga: 10,6 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0710150000]