**Mimośród**

Rozstaw 11 mm, standardowy

Z½" - Z¾", L.50 mm, 2 sztuki

Numer: **856794.2P**

Opis do specyfikacji

Standardowy mimośród, rozstaw 11 mm.

Z½" - Z¾".

L. 50 mm.

Rozeta Ø64.

Chromowany mosiądz.

Dostarczany w ilości 2 sztuk.

30 lat gwarancji.