**Ścienna komora gospodarcza**

Inox 304 satynowy - L. 460 mm

Numer: **182400**

Opis do specyfikacji

Ścienna komora gospodarcza ze ścianką.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 0,9 mm.

Komora wytłaczana, bez spoin.

Głęboka komora.

Gładka powierzchnia.

Wykończenie chroniące przed skaleczeniem.

Dostarczana z korkiem 1½″.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami i ścianką.

Możliwość zamówienia dodatkowo składanej kratki z Inoxu (nr 102400).

Waga: 4,6 kg.

30 lat gwarancji.