**Głowica grzybowa LONG LIFE**

Do pokrętła DELABIE

1/2" (15/21)

Numer: **366015.2P**

Opis do specyfikacji

Głowica grzybowa « Long Life ».

Głowica bez śruby i pokrętła.

Zastępuje zużyte głowice bez potrzeby wymiany całego pokrętła w armaturze DELABIE.

1/2" (15/21).

H.26 mm, P.21 przy 26 mm.

30 lat gwarancji.