**Napowietrzacz EKO**

1,4 l/min

Z16,5/100

Numer: **925716.2P**

Opis do specyfikacji

Napowietrzacz dający strumień „deszcz”.

1,4 l/min.

Z16,5/100 do wkręcenia.

Zgodny z wymogami ekologicznych oznakowań.

Dostarczany w ilości 2 sztuk.

30 lat gwarancji.