**Napowietrzacz EKO**

1,4 l/min

Z24/100

Numer: **925724.2P**

Opis do specyfikacji

Napowietrzacz o strumieniu deszczowym.

1,4 l/min.

Z24/100, do zamontowania w obudowie.

Zgodny z wymogami certyfikatów ekologicznych.

Pakowany po 2 sztuki.

30 lat gwarancji.