**Biały spryskiwacz Z1/2"**

Antyosadowy z wypustkami

Numer: **433003**

Opis do specyfikacji

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia i antyosadową końcówką z wypustkami.

Odporny na uderzenia.

Dwa rodzaje strumienia: rozproszony i skoncentrowany 10 l/min przy 3 barach.

Uchwyt pokryty wzmocnionym polipropylenem antypoślizgowym (łatwe chwycenie).

Lity, chromowany mosiądz.

Możliwość zablokowania spryskiwacza w pozycji stałego wypływu jednym kliknięciem.

30 lat gwarancji.