**Umywalka nablatowa UNITO**

Inox 304 satynowy - Nablatowa

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę

Numer: **121810**

Opis do specyfikacji

Umywalka nablatowa, 395 x 405 mm.

Przystosowana do zaworu/baterii ściennej lub wysokiej.

Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1″1/4.

Bez przelewu.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3,6 kg.

30 lat gwarancji.