**Mimośród**

Rozstaw 12 mm, standardowy

Z1/2" - Z3/4", L.60 mm, 2 sztuki

Numer: **856027.2P**

Opis do specyfikacji

Standardowy mimośród.

Z1/2" - Z3/4".

Rozstaw 12 mm, L. 60 mm.

Rozeta Ø70.

Lity mosiądz.

Dostarczany w ilości 2 sztuk.

30 lat gwarancji.