**Wylewka natryskowa RAINY**

Wylewka natryskowa o strumieniu deszczowym

Antyosadowa

Numer: **708040**

Opis do specyfikacji

Wylewka natryskowa.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Odpowiednia do wypływu o wyższym natężeniu: należy usunąć regulator wypływu.

Antyosadowy dyfuzor z wypustkami.

Delikatny i otulający strumień deszczowy.

Chromowany metal.

Przyłącze Z½".

Dostępne modele do instalacji ściennej lub na suficie.

W zależności od instalacji: do połączenia z poziomą (nr: 710040) lub pionową (nr: 710050) przedłużką wylewki.

30 lat gwarancji.