**Zbiornik 1 l**

Do dozowników mydła z mechanizmem samozamykającym

Numer: **729501**

Opis do specyfikacji

Zbiornik do dozownika mydła.

Pojemność: 1 l.

Złączka W1/2".

Wymiary: 225 mm, Ø89.

Pasuje do dozowników mydła z serii 729xxx sprzedawanych do grudnia 2024 włącznie.