**Zbiornik 0,5 l**

Do dozowników mydła z mechanizmem samozamykającym

Numer: **729500**

Opis do specyfikacji

Zbiornik do dozownika mydła.

Pojemność: 0,5 l.

Złączka W1/2".

Wymiary: 169 mm, Ø74.

Pasuje do dozowników mydła z serii 729xxx, sprzedawanych do grudnia 2024 włącznie.