**Umywalka ścienna MINI BAILA**

Inox 304 czarny, matowy

Numer: **121180BK**

Opis do specyfikacji

Umywalka ścienna.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana bez korka. Istnieje możliwość zamówienia korka w wykończeniu czarnym, matowym (6110BK) lub chromowanym (6110).

Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 4,1 kg.

30 lat gwarancji.