**Głowica ceramiczna Ø40**

Głowica z podstawą

Bez ogranicznika wypływu

Numer: **N109AG75**

Opis do specyfikacji

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z podstawą, bez ogranicznika wypływu.

Do baterii z wyciąganą słuchawką z serii:

- 2211, 2211L (modele dostępne w sprzedaży od 12/2017)

Do baterii natryskowych z serii:

- 2239, 2239S

- 2252S (modele dostępne w sprzedaży do 04/2023)

- 2539, 2539S

- 2739, 2739S, 2739T, 2739TS

Do baterii gastronomicznych z serii:

- 5526