**Filtr płaski**

Filtr do nakrętki 3/4"

10 sztuk

Numer: **60234.10P**

Opis do specyfikacji

Filtr płaski z siatką o szerokości oczek 0,5 mm, do armatury z nakrętką 3/4".

Zintegrowana uszczelka.

Pakowane po 10 sztuk.