**Zawór zwrotny**

Zawór zwrotny Ø15

Numer: **900015**

Opis do specyfikacji

Zawór zwrotny do baterii umywalkowych i natryskowych.

Zawór zwrotny Ø10 zapobiegający powrotowi zanieczyszczonej wody do instalacji.

Eliminuje przepływ krzyżowy między wodą ciepłą i zimną.