**Elektroniczny, stojący dozownik mydła BINOPTIC**

Dozownik mydła w płynie lub piance

Zasilanie sieciowe, Inox 304 sat., rurka 1,2 m

Numer: **512121S**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, stojący dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie lub w piance.

Brak kontaktu z dłonią: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień.

Wylewka z satynowego Inoxu 304.

Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła.

Niezależna skrzynka elektroniczna do montażu pod umywalką.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6 V.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance.

Długość wylewki: 105 mm.

Dostarczany z elastyczną rurką 1,20 m do oddalonego zbiornika.

Elektroniczny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.

CE.