**Głowica czasowa**

Do armatury pisuarowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~7 sec

Numer: **743707**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury pisuarowej TEMPOSTOP.

Do pisuarów z przyłączem 3/4".

Z przyciskiem.

Czas wypływu ~7 s.

Regulowany wypływ.