**Głowica czasowa**

Do panelu SPORTING 2

Czas wypływu ~30 s

Numer: **743715**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do panelu natryskowego SPORTING 2 nr 714700.

Czas wypływu ~30 s.