**Słuchawka z przełącznikiem strumienia**

Słuchawka z zaworem regulującym wypływ

Do baterii z wyciąganą słuchawką

Numer: **817**

Opis do specyfikacji

Słuchawka umywalkowa Z1/2" Ø60 z automatycznym przełącznikiem strumienia.

Słuchawka z chromowanego ABSu, z zaworem regulującym wypływ.

2-strumieniowa: strumień deszczowy i masujący.