**Dozownik mydła w płynie 0,5 l**

Stojący - Mydło w płynie lub żel dezynfekujący

Prosta wylewka - Inox 304: połysk

Numer: **729564**

Opis do specyfikacji

Stojący dozownik mydła z prostą wylewką.

Dozownik mydła w płynie lub żelu dezynfekującego (wodno-alkoholowego).

Model do montażu na umywalce.

Model odporny na wandalizm.

Korpus i przycisk z Inoxu 304 w połysku.

System antywyciekowy (wodoszczelny).

Dyskretny mechanizm blokujący: blokuje się automatycznie i można go odblokować bez użycia specjalnych narzędzi.

Zbiornik napełniany od góry (po odblokowaniu mechanizmu) lub od dołu (po wykręceniu zbiornika).

Dostarczany ze zbiornikiem o pojemności 0,5 l.

Kompatybilny z żelem dezynfekującym.

Stojący dozownik mydła w płynie z 30-letnią gwarancją.