**Filtr siatkowy**

10 sztuk

Numer: **60440.10P**

Opis do specyfikacji

Filtr siatkowy o oczkach 0,3 mm do nakrętek 3/8.

Produkt pakowany po 10 sztuk.