**Moduł elektroniczny**

Do serii TEMPOMATIC 4

Na baterie

Numer: **490454**

Opis do specyfikacji

Moduł elektroniczny.

Do armatury z serii TEMPOMATIC 4.

Działa na baterie 6V (w zestawie).

Wymiary: 56mm, Ø51.