**Antyosadowe sitko higieniczne**

Do serii 262x

Z24/100

Numer: **927024**

Opis do specyfikacji

Antyosadowe sitko.

Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach.

Specjalne sitko: ogranicza rozwój bakterii: nie zatrzymuje wody i zanieczyszczeń.

Z24/100.

Dostarczane pojedynczo.

30 lat gwarancji.