**Zestaw podłączeniowy do WC**

Rura zasilająca i tuleja odpływowa

Numer: **100529**

Opis do specyfikacji

Zestaw podłączeniowy do WC zawiera:

- 1 wydłużoną rurę zasilającą Ø32, L.684 mm,

- 1 wydłużoną tuleję odpływową Ø100, L.405 mm.

Wykonane z PVC.

30 lat gwarancji.