**Nieruchoma wylewka**

Do armatury umywalkowej TEMPOMIX

Numer: **947796**

Opis do specyfikacji

Nieruchoma wylewka 3/4''.

Sitko wypływowe Z24X100.

Do kompletowania z czasową bateria umywalkową TEMPOMIX.